ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Наумовское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Наумовского сельского поселения

и иной официальной информации

Издается с 2005 г.								№ 57

Администрация Наумовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2016	                                                                                                                           № 61

с. Наумовка

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Наумовское сельское поселение» на период 2016-2020 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Наумовское сельское поселение» на период 2016-2020 гг.» согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее   постановление  в  официальном  периодическом  издании  органов  местного  самоуправления  Наумовского  сельского  поселения «Информационный  бюллетень»  и  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения			                                                                            В. В. Орлов

А. В. Савельева

969-344

Приложение

к Постановлению Администрации Наумовского сельского поселения

от 01.07.2016 № 61

муниципальная Программа

«энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «наумовское сельское поселение
на период 2016-2020 гг.»

Томск 2016

Оглавление

Паспорт Программы	2

Введение	2

Термины и основные определения	2

1.	Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы	2

1.1	Анализ эффективного использования энергоресурсов на территории сельского поселения (Задача 1)	2

1.2	Анализ энергетической эффективности в муниципальном секторе (Задача 2)	2

1.2.1	Анализ динамики и результатов проведенных энергетических обследований объектов муниципальной собственности	2

1.2.2	Анализ системы учета потребления ТЭР объектами бюджетной сферы	2

1.2.3	Анализ состояния системы освещения учреждений бюджетной сферы	2

1.3	Анализ энергетической эффективности жилищного фонда (Задача 3)	2

1.4	Анализ энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры (Задача 4)			2

1.4.1	Анализ энергетической эффективности системы теплоснабжения	2

1.4.2	Анализ энергетической эффективности систем электроснабжения	2

1.4.3	Анализ энергетической эффективности водопроводно-канализационного хозяйства	2

1.5	Анализ уровня развития газоснабжения и газификации (Задача 5)	2

1.6	Анализ энергетической эффективности в транспортном комплексе (Задача 6)	2

2.	ЦелЬ и задачи Программы, показатели цели и задач Программы	2

2.1	Цель Программы	2

2.2	Задачи, решение которых позволит достичь поставленную цель Программы	2

2.3	Достижение цели и задач	2

2.4	Показатели реализации Программы	2

3.	Ресурсное обеспечение Программы	2

4.	Управление и контроль за реализацией Программы	2

Приложение 1	2

Приложение 2	2

# Паспорт Программы

| Наименование Целевой программы (далее Программа) | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Наумовское сельское поселение на период 2016-2020 гг.» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Наумовского сельского поселения |
| Разработчик Программы | ИП Марьясов К.Е. |
| Исполнители Программы | Органы исполнительной власти Наумовского сельского поселения, Администрация Томской области |
| Цель Программы | Разработка мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Наумовское сельское поселение на период 2016-2020 гг.» и по составлению прогноза изменения целевых показателей до 2020 года. Разработка целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Наумовское сельское поселение на период 2016-2020 гг.» и составление прогноза изменения целевых показателей. |
| Задачи Программы | Задача 1. Эффективное использование энергоресурсов на территории Наумовского сельского поселения Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе. Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЖКХ. Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре. Задача 5. Повышение уровня развития газоснабжения и газификации. Задача 6. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе. |
| Сроки реализации Программы | 2016-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники | Всего | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Муниципальный бюджет | 4239,00 | 3967,80 | 67,80 | 67,80 | 67,80 | 67,80 |
|  | Бюджет СП, тыс. руб. | 3947,00 | 3272,2 | 458,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
|  | Внебюджетный источник, тыс. руб. | 1893,00 | 0 | 949,5 | 949,5 | 0 | 0 |
|  | Средства ЭСО, тыс. руб. | 332 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источник не определен, тыс. руб. | 54037,00 | 844,7 | 50844,7 | 844,8 | 751,4 | 751,4 |
|  | Всего по источникам, тыс. руб. | 64448,00 | 8250,70 | 52486,20 | 1928,30 | 891,40 | 891,40 |

# Введение

Настоящая Программа является комплексным и системным по срокам и исполнителям планом действий для реализации энерго- и ресурсосберегающих мероприятий на территории Наумовского сельского поселения.

Программа предусматривает проведение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергосбережения путем создания экономических и технических механизмов, стимулирующих энергосбережение и позволяющих снизить потребление энергетических ресурсов в бюджетной, жилищной и коммунальной сферах за счет сокращения непроизводственных расходов и потерь энергоресурсов.

Настоящая Программа разработана, исходя из объективно существующей ситуации на территории Наумовского сельского поселения. Данная Программа может корректироваться с изменением правовой базы по энергосбережению.

# Термины и основные определения

В настоящей Программе применяются следующие основные термины и понятия:

- энергетический ресурс – природный и произведенный носитель энергии, запасенная энергии которая используется в настоящее время или может быть использована в перспективе в хозяйственной и иных видах деятельности;

- вторичный энергетический ресурс – энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта основного производственного процесса или использования объектов, функциональное назначение которых не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

- энергосбережение – реализация организационных, правовых, экономических, технических, технологических и иных мероприятий, направленных на снижение потребления (использования) энергетических ресурсов при сохранении полезного эффекта от их использования;

- энергетическая эффективность – отношение полезного эффекта (результата), в том числе объема произведенной продукции, полученного от использования энергетического ресурса (ресурсов), к затратам соответствующего ресурса (ресурсов), обусловившим получение данного эффекта (результата);

- повышение энергетической эффективности – реализация организационных, правовых, экономических, технических, технологических и иных мероприятий, направленных на увеличение полезного эффекта от потребления (использования) энергетических ресурсов, с учетом соблюдения требований к охране окружающей природной среды, санитарно-гигиенических и иных норм законодательства Российской Федерации;

- энергетическое обследование – сбор, обработка  и анализ данных о потреблении (использовании), передаче, производстве энергетических ресурсов организаций и (или) объектов, а также технологических процессов с целью получения объективных данных об объемах потребляемых (используемых), производимых, передаваемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности и выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организаций, объектов, технологических процессов;

- энергетический паспорт - документ, составленный по итогам проведения энергетического обследования или на основании проектной документации, содержащий, в том числе, информацию об объемах потребляемых (используемых), производимых, передаваемых энергетических ресурсов, о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- энергосервисное соглашение (контракт) – соглашение (контракт), по которому исполнитель осуществляет действия (мероприятия), направленные на энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности потребления (использования), производства, передачи энергетических ресурсов заказчиком, а заказчик оплачивает согласованную цену и выполняет иные согласованные действия;

- организации с государственным или муниципальным участием – юридические лица, в которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставных капиталах составляет более пятидесяти процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, а также юридические лица, на имущество которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеет право собственности или иное вещное право (государственные и муниципальные унитарные предприятия, учреждения), и государственные корпорации.

# Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

## Анализ эффективного использования энергоресурсов на территории сельского поселения (Задача 1)

Под потенциалом энергосбережения понимают максимальные потери топлива, тепловой, механической или электрической энергии на уровне процесса, установки, цеха, завода, выраженные в натуральных единицах, либо приведенные к условному топливу, которые возможно целиком или частично вернуть в энерготехнологический цикл с помощью комплекса энергосберегающих мероприятий.

Проблемы, связанные с энергосбережением в сельском поселении, можно охарактеризовать следующими причинами:

- невыполнением требований ФЗ-261 о проведении обязательных энергетических обследований объектов бюджетной сферы (муниципальной собственности);

- повышенной изношенностью сетей тепло- и водоснабжения и водоотведения, как следствие значительные потери и аварии.

Таким образом, для решения существующих проблем ресурсоэнергосбережения на территории Наумовского сельского поселения должна быть разработана программа повышения энергетической эффективности, в которой будут определены приоритетные направления инвестирования, а также определены финансовые источники для реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными проектами.

Согласно п.2 ст.16 Федерального закона от 23.11.2009г. №261 «Об энергосбережении…» данные организации обязаны проводить энергетическое обследование не реже одного раза каждые пять лет, начиная с 1 января 2009 года, путем привлечения лиц, имеющих право осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования. Первое энергетическое обследование данных организаций должно было быть проведено не позднее 31.12.2012 года.

Программа предусматривает проведение комплекса программных мероприятий, направленных на снижение энергоемкости муниципального продукта, увеличение уровня оснащения приборами учета, а также увеличения доли использования возобновляемых источников энергии. Реализация комплекса программных мероприятий возможна за счет снижения потребления энергетических ресурсов в бюджетной, жилищной и коммунальной сферах за счет сокращения непроизводственных расходов и потерь энергоресурсов.

Целесообразность и масштабы использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) определяются в первую очередь их экономической эффективностью и конкурентоспособностью с традиционными энергетическими технологиями. Основным преимуществом ВИЭ по сравнению с энергоисточниками на органическом топливе являются практическая неисчерпаемость ресурсов, отсутствие топливных затрат и выбросов вредных веществ в окружающую среду. Использование возобновляемых источников энергии на территории поселения не развито, в основном по причине экономической нецелесообразности. На территории Наумовского сельского поселения располагается котельная, которая работает на угле (с. Наумовка).

Согласно «Схеме теплоснабжения Наумовского сельского поселения Томского района Томской области на период с 2014 до 2029 года» запланировано строительство тепловых сетей, а также в 2016 году в с. Наумовка будет строительство модульной котельной на пеллетах.

## Анализ энергетической эффективности в муниципальном секторе (Задача 2)

### Анализ динамики и результатов проведенных энергетических обследований объектов муниципальной собственности

Согласно п.2 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261 «Об энергосбережении…» все объекты бюджетной сферы должны были быть оснащены приборами учета энергоресурсов и воды в срок до 01.01.2011г.

На территории Наумовского сельского поселения расположено 6 организаций с участием государства или муниципального образования: в их числе 1 орган местного самоуправления и 5 бюджетных учреждений. Среди бюджетных учреждений находятся: средняя общеобразовательная школа, школа-интернат (интернат при школе, детский сад и ФАП), сельский культурно-спортивный комплекс, гараж, котельная. Также на территории поселения имеется муниципальный жилой фонд в количестве трех домов, в которых проживают 5 человек.

Согласно п.2 ст.16 Федерального закона от 23.11.2009г. №261 «Об энергосбережении…» данные организации обязаны проводить энергетическое обследование не реже одного раза каждые пять лет, начиная с 1 января 2009 года, путем привлечения лиц, имеющих право осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования. Первое энергетическое обследование данных организаций должно было быть проведено не позднее 31.12.2012 года.

При проведении энергетического обследования (энергоаудита) производится оценка эффективности использования, в т.ч.- по показателям энергоэффективности, всех видов ТЭР потребляемых (используемых) потребителем ТЭР, а также вторичных энергоресурсов.

Конечным пунктом проведения энергетического обследования является разработка плана мероприятий, направленных на повышение эффективности использования ТЭР. Мероприятия по повышению эффективности делятся на первоочередные и инвестиционные мероприятия, требующие значительные инвестиции. Неотъемлемой частью энергетического обследования является составление энергетического паспорта предприятия.

Энергетический паспорт является обязательным официальным документом для всех предприятий-обладателей энергетического хозяйства. Энергетический паспорт - это документ, отражающий баланс потребления и производства и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности, а также содержащий план мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов.

Помимо проведения энергетических обследований предприятий и организаций, необходимо, для повышения энергетической эффективности, производить энергетические обследования с учетом тепловизионного контроля. Энергетический паспорт, составляемый по итогам энергетического обследования должен содержать информацию об оценке расходов на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информацию о сроках их окупаемости.

Организации с государственным или муниципальным участием обязаны проходить энергетическое обследование не реже, чем один раз в пять лет. В результате обследования составляется энергетический паспорт организации и разрабатывается перечень не связанных со спецификой используемой технологии (общедоступных, типовых) мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На территории Наумовского сельского поселения один объект муниципальной собственности прошел обязательное энергетическое обследование, стоит отметить, что требования п.2 ст16 ФЗ-261 полностью не выполнены.

### Анализ системы учета потребления ТЭР объектами бюджетной сферы

Согласно п.3 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261 «Об энергосбережении…» все объекты бюджетной сферы должны быть оснащены приборами учета энергоресурсов и воды в срок до 01.01.2011г.

По представленным данным произведен анализ оснащенности объектов бюджетной сферы Наумовского сельского поселения, из которого следует, что полностью требования п.3 ст.13 ФЗ-261 не выполнены.

Таблица 1.2.1 – Проведение ЭО и оснащение ПУ объектов

муниципального сектора

| № п/п | Категория объекта | Энергетическое обследование | Приборы учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЭ | ЭЭ | ХВ | ГВ | Природный газ |
| 1 | Администрация Наумовского сельского поселения, с. Наумовка, ул. Советская, 7а | не проводилось | - | + | + | не подлежат учету |
| 2 | Сельский культурно-спортивный комплекс, с. Наумовка, ул. Советская, 7б | Проводилось в 2013 году | + | + | - | не подлежат учету |
| 3 | Гараж, с. Наумовка, ул. Пролетарская, 40а | не проводилось | - | + | - | не подлежат учету |
| 4 | Котельная, с. Наумовка, ул. Советская, 7/2 | не проводилось | - | + | - | не подлежат учету |

- Учет электрической энергии

В качестве рекомендаций советуем провести проверку прибора учета на соответствие следующим требованиям:

- класс точности 1,0 и выше;

- прибор учета должен быть опломбирован заводом изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку; пломба, установленная поставщиком энергоресурса, где прибор учета присоединён к сети, не должна быть нарушена;

- поверка должна быть осуществлена в сроки, указанные в паспорте прибора учета.

Рекомендуется произвести расчеты по эффективности использования многотарифных приборов учета ЭЭ с целью выявления экономической выгоды, а также возможное дальнейшее оснащение приборами многотарифного учета ЭЭ по объектам бюджетной сферы.

- Учет тепловой энергии

В качестве рекомендаций советуем обеспечить оснащение прибором учета объект бюджетной сферы – администрация, расположенная в с. Наумовка, ул. Советская, 7а. При установке приборов учета желательно оборудовать тепловые пункты системой погодного регулирования. Основной экономический эффект достигается в переходные периоды (от +8 до -2 град.) и достигает 30%.

- Учет потребления воды

В качестве рекомендаций советуем обеспечить оснащение приборами учета объекты бюджетной сферы - сельский культурно-спортивный комплекс, расположенный в с. Наумовка, ул. Советская, 7б и котельную в с. Наумовка, ул. Советская, 7/2.

### Анализ состояния системы освещения учреждений бюджетной сферы

Внутреннее освещение: на нужды внутреннего освещения объектов бюджетной сферы используются энергосберегающие и светодиодные лампы.

Наружное освещение: на нужды уличного освещения на территории поселения используются консольные светильники ЖКУ, в которых используются ртутные лампы ДРЛ, а также 19 светодиодных светильников Diora 25V. Общее число используемых светильников составляет 69 шт.

Рекомендации

Для более рационального и эффективного использования ЭЭ рекомендуется проводить следующий ряд мероприятий.

Система внутреннего освещения:

- проведение энергетического обследования на электропотребляющем объекте с составлением энергетического паспорта и плана мероприятий по энергосбережению (данное мероприятие должно было быть проведено в срок до 31.12.2012г. включительно);

- максимальное использование естественного освещения в дневное время и автоматическое управление искусственным освещением в зависимости от уровня естественного освещения;

- управление включением освещения путем установки инфракрасных датчиков, датчиков присутствия людей или движения.

Система наружного освещения:

- управление включением освещения;

- оснащение энергосберегающими лампами:

При замене ДРЛ 250 на светодиодный светильник Diora 60 Street-Д, можно отметить, что постоянный положительный экономический эффект будет заметен на 9 году использования данных светильников, окупаемость данных светильников будет полностью оправдана на 11 году использования.

## Анализ энергетической эффективности жилищного фонда (Задача 3)

Согласно п.5 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261 «Об энергосбережении…» собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии до 1 июля 2012 года. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии.

Жилищный фонд в Наумовском поселении состоит из кирпичных и деревянных многоквартирных и индивидуальных домов:

- 1 многоквартирный дом с печным отоплением (МКД) общей площадью 283,35 м2, в котором проживают 15 человек;

- 101 многоквартирный дом блокированной застройки, в которых проживают 652 человека;

- 119 индивидуальных частных дома, в которых проживают 85 человек;

- 3 муниципальных дома, в которых проживают 5 человек.

Ситуация по оснащению домов индивидуальными приборами учета (ПУ) по Наумовскому сельскому поселению представлена в таблицах 1.3.1.- 1.3.2. Коллективные приборы учета энергетических ресурсов во всех многоквартирных домах отсутствуют.

Таблица 1.3.1 – Данные по ПУ в жилищном фонде

(многоквартирные дома)

| Вид учета | Подлежат учету, ед. | Оснащены ПУ, ед. | Не оснащены ПУ, ед. | Доля оснащенных, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальные ПУ |
| Индивидуальные ПУ ЭЭ | 102 | 102 | 0 | 100,0 |
| Индивидуальные ПУ ХВ | 102 | 101 | 1 | 99,0 |

В целом по сельскому поселению прослеживается благоприятная ситуация по оснащению МКД индивидуальными приборами учета: средняя оснащенность приборами учета по всем энергетическим ресурсам составляет 99,5%.

Согласно п.5 ст.13 ФЗ-261 собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение приборами учета используемой воды, электрической энергии до 1 июля 2012 года. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой воды, электрической энергии.

Таблица 1.3.2 – Данные по ПУ в жилищном фонде

(индивидуальные дома)

| Вид учета | Подлежат учету, ед. | Оснащены ПУ, ед. | Не оснащены ПУ, ед. | Доля оснащенных, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальные ПУ ЭЭ | 122 | 121 | 1 | 99,2 |
| Индивидуальные ПУ ХВ | 122 | 13 | 109 | 10,7 |

Таким образом, жилой фонд индивидуальных домов Наумовского сельского поселения в среднем оснащен приборами учета на 55%. Согласно п.5 ст.13 ФЗ-261 собственники жилых домов обязаны обеспечить оснащение приборами учета используемыми воды, электрической энергии до 1 июля 2012 года.

Оплата за коммунальные услуги в жилищном фонде производится как по приборам учета, так и по нормативу согласно ППРФ от 06.05.2011г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

На территории Наумовского сельского поселения функционирует теплоснабжающая организация ООО "Ресурс-Т".

В Наумовском сельском поселении энергетические обследования МКД до настоящего времени проведены не были. Энергетические паспорта на МКД по Наумовскому сельскому поселению не разрабатывались.

В МКД тепловые узлы с использованием автоматического погодного регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды отсутствуют.

Рекомендации

Для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде Наумовского сельского поселения рекомендуется реализовать следующий ряд мероприятий:

- Мероприятия по совершенствованию системы учета:

- Организовать индивидуальный учет холодной воды в многоквартирных и индивидуальных домах;

- Организовать индивидуальный учет электрической энергии в индивидуальном доме;

- Организовать общедомовой учет холодной воды в многоквартирных домах

- Организовать общедомовой учет электрической энергии в многоквартирных домах.

- Мероприятия по энергосбережению:

- Проведение энергетического обследования на всех многоквартирных домах с составление энергетического паспорта и плана мероприятий по энергосбережению.

## Анализ энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры
(Задача 4)

### Анализ энергетической эффективности системы теплоснабжения

Система теплоснабжения Наумовского сельского поселения представлена централизованным теплоснабжения и индивидуальными источниками теплоснабжения. Структура системы показана на рис. 1.4.1.

Рис. 1.4.1 - Функциональная структура системы теплоснабжения МО
«Наумовское сельское поселение»

На территории поселения расположена одна котельная (в с. Наумовка) с 2 функционирующими котлами. Суммарная установленная мощность составляет
1,03 Гкал/ч. Ограничения тепловой мощности основного оборудования котельных не существует.

Основное оборудование котельной включает два водогрейных котла, один из которых изготовлен и установлен в 2002 году, а второй – в 2010 году, с момента установки капитальный ремонт оборудования не проводился.

Подробная информация об источниках теплоснабжения, о сроках ввода в эксплуатацию, а также о капитальном ремонте основного оборудования Наумовского сельского поселения представлена в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Котельная Наумовского сельского поселения

| Наименование оборудования | Год изготовления оборудования | Год монтажа оборудо-вания | Дата последнего капитально-го ремонта | Вид вырабатываемого теплоносителя | Производительность котла, Гкал/ч; МВт | Номинальный КПДбр, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел водогрейный НР-18 | 2002 | 2002 | Не проводился | Горячая вода | 0,4 | 56 |
| Котел водогрейный КВС-0,63 | 2010 | 2010 | Не проводился | Горячая вода | 0,63 | 80 |

Динамика изменения коэффициента использования установленной тепловой мощности КИУТМ (КИУТМ) котельной приведена на рис. 1.4.2.

Рис. 1.4.2 – Динамика изменения КИУТМ

Теплоснабжение потребителей Наумовского СП обеспечивается теплоснабжающей организацией ООО "Ресурс-Т". В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации ООО "Ресурс-Т" входит котельная с распределительными тепловыми сетями. Территориально котельная расположена в с. Наумовка.

Зона действия котельной ООО "Ресурс-Т" распространяется только общественно-деловые строения, включающие в себя Администрацию с. Наумовка, школу, школу-интернат(интернат при школе , детский сад и ФАП) и сельский культурно-спортивный комплекс, производственных объектов, находящихся в зоне действия котельной, нет. Учет тепловой энергии, отпущенной от источника тепловой энергии, ведется по прибору учета в сельском культурно-спортивном комплексе.

Отпуск тепла от источника осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность 435 м (в двухтрубном исполнении). Большая часть тепловых сетей имеют условный диаметр 70 мм и 100 мм, наименьшую протяженность тепловых сетей составляют трубопроводы с условными диаметрами 32 мм и 80 мм.

Все тепловые сети котельной (100%) построены до 1990 года, их изоляция выполнена минераловатными плитами, большая часть (71,4 %) сетей имеет надземную прокладку, подземную прокладку имеют 28,6 % тепловых сетей отопления. Параметры тепловых сетей котельной с. Наумовка приведены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 – Параметры тепловых сетей котельной

| Условный диаметр, мм | Длина участков в двухтрубном исполнении, м | Тип прокладки | Тип изоляции | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 15 | надземная | Минераловатные плиты | До 1990 г. |
| 70 | 180 | надземная |  |  |
| 80 | 4 | надземная |  |  |
| 100 | 110 | подземная |  |  |
| 125 | 75 | надземная |  |  |

Энергетическое обследование муниципальных источников теплоснабжения не проводилось, что нарушает требования п.2 ст.16 ФЗ-261.

Субъектом коммунальной инфраструктуры, оказывающим услуги ЖКХ на территории поселения, является ООО "Ресурс-Т".

Общий объем выработанной тепловой энергии котельной сельского поселения в 2015 году составил 929,9 Гкал. Потери теплоэнергии в сети наблюдаются в количестве 125,5 Гкал (13,3%), причиной которых является наличие тепловых сетей, исчерпавших нормативный срок службы, а также ветхая тепловая изоляция. Данные по выработке тепловой энергии источником теплоснабжения поселения и тепловые потери представлены на рис. 1.4.3.

Рис. 1.4.3 – Выработка тепловой энергии источниками теплоснабжения поселения и тепловые потери

Динамика потребления условного топлива муниципальным источником теплоснабжения на выработку тепловой энергии в течение последних двух лет представлена на рис. 1.4.4.

Рис. 1.4.4 – Динамика потребления условного топлива на вырабоку тепловой энергии

На рис. 1.4.5 представлены удельные расходы условного топлива на отпуск и на выработку тепловой энергии для муниципальной котельной, расположенной на территории СП.

Изменение количества используемого условного топлива по источнику теплоснабжения Наумовского сельского поселения можно объяснить характером отопительного периода в каждом году.

В качестве основного топлива на котельной с. Наумовка используется уголь, резервное топливо отсутствует. Низшая теплота сгорания топлива составляет 5000 ккал/кг (0,714 в топливном эквиваленте).

Рис. 1.4.5 – Удельный расход условного топлива на отпуск и на вырабоку тепловой энергии

Рекомендации

Для повышения энергетической эффективности системы теплоснабжения Наумовского сельского поселения рекомендуется реализовать следующий ряд мероприятий:

- Мероприятия по совершенствованию системы учета:

- Организовать учет тепловой энергии у потребителей.

- Мероприятия по снижению тепловых потерь:

- Замена «ветхих» участков теплотрассы с использованием современных теплоизоляционных материалов.

- Мероприятия по оптимизации гидравлических режимов тепловых сетей:

- Проведение испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

- Внедрение автоматизированных тепловых пунктов с возможностью регулирования теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Мероприятия по энергосбережению:

- Проведение энергетического обследования на муниципальной котельной и теплопотребляющих объектах с составление энергетического паспорта и плана мероприятий по энергосбережению (т.к. данное мероприятие должно было быть проведено в срок до 31.12.2012г. включительно).

### Анализ энергетической эффективности систем электроснабжения

Электроснабжение Наумовского сельского поселения осуществляется от Томской энергосистемы.

Крупные системные электрогенерационные источники и электрогенерирующие установки, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии, на территории поселения отсутствуют.

Электроснабжение Наумовского сельского поселения централизованное. На территории сельского поселения дизельные электростанции отсутствуют.

Основными потребителями электроэнергии являются жилые дома: многоквартирные дома и частный сектор, а также объекты коммунальной инфраструктуры.

На территории Наумовского сельского поселения находится подстанция
35/10 кВ.

Рекомендации

Для повышения энергетической эффективности системы электроснабжения Наумовского сельского поселения рекомендуется реализовать следующий ряд мероприятий:

1. Мероприятия по совершенствованию системы учета:

- Организовать учет электрической энергии на всех источника и у потребителей;

- Создать систему автоматизированного контроля и сбора данных о электропотреблении (диспетчеризация).

2. Мероприятия по модернизации, реконструкции и развитию источников электрической энергии:

- Строительство участков двух ВЛ 500 кВ «ПС Томская – ПС Парабель»;

- Генеральным планом предусмотрена реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ;

- При строительстве новой жилой застройки в поселении необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ. Подключение новых трансформаторных подстанций предусматривается по радиальной схеме;

- Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

3. Мероприятия по энергосбережению:

- Планово заменять устаревшие электросчетчики индукционного типа электронными многотарифными, с возможностью диспетчеризации;

- Проведение энергетического обследования на всех электропотребляющих объектах с составление энергетического паспорта и плана мероприятий по энергосбережению (данное мероприятие должно было быть проведено в срок до 31.12.2012г. включительно).

### Анализ энергетической эффективности водопроводно-канализационного хозяйства

Централизованные системы водоснабжения организованы в с. Наумовка, д. Надежда, д. Георгиевка. В указанных населенных пунктах ведется добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения сельскохозяйственных объектов, предприятий и учреждений. В остальных населенных пунктах (д. Бобровка, д. Михайловка и с. Петропавловка) водоснабжение потребителей децентрализованное: используются индивидуальные скважины.

Система централизованного водоотведения в Наумовском СП не организовано. Водоотведение в остальных населенных пунктах поселения осуществляется на выгреба с последующим вывозом на сельские свалки, расположенные в непосредственной близости от населенных пунктов

Обслуживание систем централизованного водоснабжения в Наумовском СП на правах аренды осуществляет общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Т" (далее – ООО "Ресурс-Т"). Общая протяженность водопроводных сетей в Наумовском СП составляет 13,885 км. Все скважины, расположенные на территории Наумовского СП, работают на неутвержденных запасах подземных вод. Водопроводные сети закольцованы. Наибольшую протяженность имеют водопроводы с диаметром 100 мм, наименьшую – 63 мм.

Абоненты системы водоснабжения представлены малоэтажными жилыми домами и бюджетными организациями.

Перечень основных объектов коммунального комплекса сельского поселения представлен в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3 – Объекты водозаборных сооружений

| Объекты ЖКХ/ единица измерения | Населенные пункты сельского поселения | Всего по Наумовскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- |
|  | с. Наумовка | д. Георгиевка | д. Надежда |  |
| Скважины, шт | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Водопроводные башни, шт | 2 | 0 | 1 | 3 |

Рекомендации

Для повышения энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения Наумовского сельского поселения рекомендуется реализовать следующий ряд мероприятий:

1. Мероприятия по модернизации, реконструкции и развитию источников водоснабжения:

- Реконструкция станции водоочистки Q= 30 м³/сут. в с. Наумовка;

- Ремонт водопроводных сетей Ø 150 – 1,2 км, Ø 100 – 0,5 км в с. Наумовка;

- Строительство водопроводных сетей Ø 63 – 0,5 км в с. Наумовка;

- Разработка программы контроля качества воды в с. Наумовка;

- Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями в с. Наумовка;

- Установка индивидуальных фильтров (6 шт) для очистки воды в д. Георгиевка;

- Разработка программы контроля качества воды в д. Георгиевка;

- Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями в д. Георгиевка;

- Установка индивидуальных фильтров (34 шт) для очистки воды в д. Надежда;

- Увеличение объема емкости на скважине в д. Надежда;

- Разработка программы контроля качества воды в д. Надежда;

- Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями в д. Надежда.

2. Мероприятия по энергосбережению:

- Проведение энергетического обследования на муниципальном водоснабжающем объекте с составление энергетического паспорта и плана мероприятий по энергосбережению (мероприятие должно было быть проведено в срок до 31.12.2012г. включительно);

- Организация учета количества воды на всех источника и у потребителей.

## Анализ уровня развития газоснабжения и газификации (Задача 5)

Целью развития газификации в сельском поселении является реализация мероприятий реформы жилищно-коммунального хозяйства без снижения уровня жизни населения. За счет поставок для коммунальных нужд природного газа вместо угля, нефти и сжиженного газа появляется возможность снизить затраты населения на оплату коммунальных услуг, повысить уровень жизни людей, приблизить условия жизни сельского населения к условиям жизни городского населения. Снижаются затраты промышленных и сельскохозяйственных предприятий на производство продукции, повышается ее конкурентоспособность за счет снижения энергетической составляющей в себестоимости продукции, Обеспечивается загрузка существующих межпоселковых и распределительных газопроводов, так как их эксплуатация при малых объемах потребления в настоящее время является убыточной. Увеличение числа потребителей обеспечит дополнительную загрузку газопроводов, что позволит снизить удельные затраты на транспортировку природного газа. Улучшается экологическое состояние воздушного бассейна. Перевод на газ потребителей, использующих в качестве топлива каменный уголь и сырую нефть позволит сократить объем вредных выбросов в атмосферу.

Газоснабжение Наумовского сельского поселения осуществляется сжиженным газом.

Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС г. Томск.

## Анализ энергетической эффективности в транспортном комплексе (Задача 6)

В Наумовском сельском поселении на балансе Администрации находятся шесть транспортных средств: три легковых автомобиля и три спецавтосредства (трактора), эксплуатирующиеся для нужд СП. В качестве моторного топлива используются бензин/диз.топливо.

# ЦелЬ и задачи Программы, показатели цели и задач Программы

## Цель Программы

Целью разработки и реализации Программы является создание организационных, правовых, технических, технологических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Наумовского сельского поселения.

## Задачи, решение которых позволит достичь поставленную цель Программы

Достижение поставленной Программы цели основывается на решении следующих основных задач:

Задача 1. Эффективное использование энергоресурсов на территории Наумовского сельского поселения

Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе.

Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЖКХ.

Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре.

Задача 5. Повышение уровня развития газоснабжения и газификации.

Задача 6. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

## Достижение цели и задач

Достижение поставленных Программой целей и задач осуществляется путем реализации организационно – правовых мероприятий, а также путем выполнения технических и технологических мероприятий, обеспечивающих энергосбережение на объектах х жилищно-коммунального хозяйства.

- Организационно – правовые мероприятия:

Организационно-правовые мероприятия можно отнести к гуманитарной составляющей, обеспечивающей создание организационных, правовых, экономических и технологических условий реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения.

- Технические и технологические мероприятия:

Технические и технологические мероприятия направлены на достижение энергосбережения объектами жилищного фонда и ЖКХ путем проведения первоочередных мероприятий по внедрению (замене) приборов учета и переходу на энергосберегающие технологии, а также путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и модернизации систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

## Показатели реализации Программы

Для осуществления мониторинга параметров энергоэффективности введена система целевых показателей. Целевые показатели реализации энергосберегающих мероприятий определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности":

- общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

Расчет значения целевых показателей осуществляется в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"

Индикаторы для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Наумовского сельского поселения содержатся в приложении 1 к настоящей Программе.

Целевые показатели энергоэффективности, достижение которых ожидается в результате реализации Программы, содержатся в приложении 2 к настоящей Программе.

Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отражают следующее:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

# Ресурсное обеспечение Программы

Перечень программных мероприятий, объемы финансирования, ответственные за выполнение мероприятий представлены в таблице 3.1.

Мероприятия программы могут корректироваться и уточняться по годам.

Таблица 3.1. – Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
на территории Наумовского сельского поселения

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финанси-рования, всего, тыс. руб. | Федерального бюджета | Областного бюджета | Муниципального бюджета | Бюджета сельских поселений | Внебюджетных источников | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективное использование энергоресурсов на территории Наумовского поселения (Задача 1) |
| 1.1. | Организация мониторинга параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности по бюджетной сфере, жилищному фонду и коммунальному хозяйству | Ежеквар-тально | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 1.2. | Организация мониторинга экономического и энергетического эффекта от проведённых мероприятий по энергосбережению на объектах муниципальной собственности | Ежеквар-тально | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 1.3. | Разработка системы стимулов по привлечению внебюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению | 2016 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 1.4. | Организация мер по использованию энергосберегающего оборудования и материалов при строительстве (ремонте) объектов муниципальной собственности | 2016 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 1.5. | Организация комплекса мер по соблюдению требований энергетической эффективности товаров, работ и услуг при осуществлении закупок для муниципальных нужд | 2016 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
|  | ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе (Задача 2) |
| 2.1. | Анализ договоров энергоснабжения | 2017 | 4 |  |  |  | 4 |  | Администрация Наумовского СП |
| 2.2. | Установка прибора учета тепловой энергии: | 2017 | 150 |  |  |  | 150 |  | Администрация Наумовского СП |
|  | Администрация, с.Наумовка, ул.Советская, 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Установка прибора учета холодной воды: | 2017 | 2 |  |  |  | 2 |  | Администрация Наумовского СП |
|  | Сельский культурно-спортивный комплекс, с.Наумовка, ул.Советская, 7б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде (Задача 3) |
| 3.1. | Ранжинирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности | 2016 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП+УК |
| 3.2. | Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования | 2016 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП+УК |
| 3.3. | Разработка графика проведения энергетических обследований | 2016 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП+УК |
| 3.4. | Разработка графика по оснащению коллективными и индивидуальными приборами учета многоквартирных домов с муниципальными квартирами | 2016 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП+УК |
| 3.5. | Установка коллективных приборов учета (в МКД): | 2017-2018 | 357 1530 |  |  |  |  | 178,5/178,5 765/765 | Администрация Наумовского СП+УК |
|  | электрической энергии (102 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодной воды (102 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Анализ договоров и платежных документов на энергоснабжение объектов жилого фонда | 2017 | 6 |  |  |  |  | 6 | Администрация Наумовского СП+УК |
| 3.7. | Приведение в соответствие удельных норм расхода всех видов энергии для населения в согласно Постановлению Правительства № 354 от 06.05.11 | 2017 | 50 |  |  |  | 50 |  | Администрация Наумовского СП+УК |
| 3.8. | Проведение энергетического обследования | 2017 | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация, с.Наумовка, ул.Советская, 7а |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
|  | Котельная, с.Наумовка, ул.Советская, 7/2 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2123 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1893 |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре (Задача 4) |
| 4.1. | Строительство КТП 400/10/0,4 | 2016-2020 | 990 источник не определен |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 4.2. | Строительство ВЛ 10 и 0,4кВ | 2016-2020 | 1074 источник не определен |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 4.3. | Реконструкция (замена) КТП 400/10/0,4 | 2016-2020 | 1550 источник не определен |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 4.4. | Подключение к существующим сетям СНО | 2016-2020 | 143 источник не определен |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 4.5. | Строительство модульной котельной на пеллетах | 2016 | 3200 |  |  |  | 3200 |  | Администрация Наумовского СП |
| 4.6. | Строительство участка тепловой сети от ул. Пролетарская, 58 до школы-интерната | 2016-2017 | 332 средства предприятия |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 4.7. | Реконструкция станции водоочистки Q= 30 м³/сут. | 2017 | 50000 источник не определен |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 4.8. | Ремонт водопроводных сетей | 2016 | 3900 |  |  | 3900 |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 4.9. | Строительство водопроводной сети труб | 2016-2020 | 700 |  |  | 339 | 361 |  | Администрация Наумовского СП |
| 4.10. | Установка водопроводных фильтров | 2016-2018 | 280 источник не определен |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 4.11. | Разработка программы контроля качества воды в с. Наумовка | 2016 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 4.12. | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями в с. Наумовка | 2016 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 4.13. | Разработка программы контроля качества воды в д. Георгиевка | 2016 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 4.14. | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями в д. Георгиевка | 2016 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 4.15. | Разработка программы контроля качества воды в д. Надежда | 2016 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
| 4.16. | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями в д. Надежда | 2016 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Наумовского СП |
|  | ИТОГО |  | 62169,00 | 0,00 | 0,00 | 4239,00 | 3561,00 | 0,00 |  |
|  | итого по СП |  | 64448,00 | 0,00 | 0,00 | 4239,00 | 3947,00 | 1893 |  |

# Управление и контроль за реализацией Программы

Реализация Программы намечается по основным направлениям, через систему мероприятий, позволяющих осуществить намеченные в Программе задачи и достичь поставленных целей:

- Организационно-правовые мероприятия

Реализация мероприятий по данному направлению обеспечит информационную, аналитическую и нормативно правовую поддержку реализации политики энергосбережения на территории Наумовского сельского поселения.

- Технические и технологические мероприятия

Данные мероприятия подразделяются по трем направлениям. По первому направлению предполагается реализация на объектах бюджетной сферы и ЖКХ первоочередных мероприятий, дающих энергосберегающий эффект.

Второе направление включает мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и строений бюджетной сферы. Реализация мероприятий позволит достичь энергосберегающего эффекта, который образуется от применения при ремонте и строительстве социально-значимых объектов современных технологий в соответствии с установленными законодательством требованиями энергетической эффективности, а также от оптимизации площадей зданий бюджетной сферы.

К третьему направлению отнесены мероприятия по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, а также мероприятия по ремонту и замене сетей тепло- и водоснабжения с применением энергосберегающих технологий. Реализация мероприятий направлена на достижение рационального уровня потребления энергетических ресурсов.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией Наумовского сельского поселения.

- Ресурсное обеспечение Программы:

Финансирование Программы осуществляется на основе договорных отношений за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, бюджетов: федеральный бюджет, областной бюджет, муниципального образования «Наумовское сельское поселение» в соответствии с законодательством РФ.

Реализация Программы и достижение целевых показателей будет зависеть от степени обеспеченности предусмотренных в ней мероприятий финансовыми ресурсами.

# Приложение 1

к программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности муниципального

образования «Наумовское сельское поселение

на период 2016-2020 гг.»

Индикаторы для расчета целевых показателей энергоэффективности

|  | Наименование показателей | единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт·ч. | 887383,2 | 887383,2 | 881692,8 | 876015,8 | 870352,1 | 864731,4 |
| 1.2. | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии | тыс. кВт·ч | 887383,2 | 887383,2 | 881692,8 | 876015,8 | 870352,1 | 864731,4 |
| 1.3. | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 126,4 | 126,4 | 370,3 | 370,3 | 370,3 | 370,3 |
| 1.4. | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии | Гкал | 462,9 | 462,9 | 370,3 | 370,3 | 370,3 | 370,3 |
| 1.5. | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 7625,2 | 7625,2 | 8387,7 | 9571,6 | 10050,2 | 10552,7 |
| 1.6. | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды | куб. м | 8681,7 | 8681,7 | 9115,8 | 9571,6 | 10050,2 | 10552,7 |
| 1.7. | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды | куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 1.10. | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа | тыс. куб. м | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 1.11. | Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | кВт·ч | 149703,6 | 149703,6 | 149074,8449 | 148418,9156 | 147736,189 | 147056,602 |
| 1.12. | Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кв. м | 883,56 | 883,56 | 883,56 | 883,56 | 883,56 | 883,56 |
| 1.13. | Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | Гкал | 462,9 | 462,9 | 370,32 | 370,32 | 370,32 | 370,32 |
| 1.14. | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб. м | 797,7 | 797,7 | 797,7 | 789,7 | 781,8 | 774,0 |
| 1.15. | Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | чел | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 1.16. | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18. | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования | кв. м | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 |
| 1.19. | Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | куб. м | 6827,52 | 6827,52 | 6704,62 | 6610,76 | 6518,21 | 6466,06 |
| 1.20. | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | чел. | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| 1.21. | Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22. | Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | кВт·ч | 632703,6 | 632703,6 | 627642,0 | 622620,8 | 617639,9 | 612698,7 |
| 1.23. | Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | т у.т. | 77,8 | 77,8 | 77,2 | 76,6 | 76,0 | 75,4 |
| 1.24. | Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования | т у.т. | 278,19 | 278,19 | 209,67 | 209,67 | 209,67 | 209,67 |
| 1.25. | Объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования | Гкал. | 929,9 | 929,9 | 929,9 | 929,9 | 929,9 | 929,9 |
| 1.26. | Объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования | Гкал | 125,5 | 112,95 | 112,95 | 112,95 | 112,95 | 112,95 |
| 1.27. | Общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования | Гкал. | 922,6 | 916,1 | 916,1 | 916,1 | 916,1 | 916,1 |
| 1.28. | Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования | тыс. кВт·ч | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 1.29. | Объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, | куб. м | 133,64 | 133,64 | 129,63 | 125,74 | 121,97 | 118,31 |
| 1.30. | Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.31. | Общий объем стоков (водоотведенной воды) на территории муниципального образования | куб. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.32. | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования | кВт·ч | 47569 | 47569 | 47569 | 47569 | 47569 | 47569 |
| 1.33. | Общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года | кв. м. | 155415 | 155415 | 155415 | 155415 | 155415 | 155415 |

# Приложение 2

к программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности муниципального

образования «Наумовское сельское поселение

на период 2016-2020 гг.»

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Задача 1) |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 27,3 | 27,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 87,8 | 87,8 | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе (Задача 2) |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 169,43 | 169,43 | 168,72 | 167,98 | 167,21 | 166,44 |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,524 | 0,524 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 41,98 | 41,98 | 41,98 | 41,56 | 41,15 | 40,74 |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (Задача 3) |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 10,24 | 10,24 | 10,05 | 9,91 | 9,77 | 9,69 |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 60,1 | 60,1 | 59,7 | 59,2 | 58,7 | 58,2 |
| 3.5. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т./кв. м | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры (Задача 4) |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т./Гкал | 0,299 | 0,299 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 4.2. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 13,60 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| 4.3. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 1,52 | 1,52 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,11 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/ куб. м | 3,22 | 3,22 | 3,07 | 2,93 | 2,79 | 2,66 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/кв. м | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |

# Text boxes

04.07.2016