ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Наумовское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования правовых актов органов местного самоуправления Наумовского сельского поселения и иной официальной информации

Издается с 2005 г.								№ 93

Администрация Наумовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2016				                                                                                         № 119

Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Наумовского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Наумовского сельского поселения, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Постановляю:

1. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории Наумовского сельского поселения. (Приложение 1)

2.Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории  Наумовского сельского поселения (Приложение № 2).

3.Утвердить порядок мониторинга системы теплоснабжения на территории Наумовского сельского поселения  (Приложение № 3)

4. Опубликовать  настоящее   постановление  в  официальном  периодическом  издании  органов  местного  самоуправления  Наумовского  сельского  поселения «Информационный  бюллетень»  и  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет (www.naumovka.tomsk.ru ).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Наумовского сельского поселения

от 21.10.2016  № 119

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций

на территории Наумовского сельского поселения

1.    Цели и задачи

Цели:
1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. 
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:
1. Приведение в готовность оперативного штаба по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

а) водоснабжение:

| № п/п | Наименование организации водопроводного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Ресурс-Т» | 634529, Томская область, Томский район, п. Рассвет, корпус 53 | Администрация поселения МБУ «НСКСК» МБОУ «Наумовская СОШ» Жилой фонд | с. Наумовка |

б) теплоснабжение:

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Ресурс-Т» | 634529, Томская область, Томский район, п. Рассвет, корпус 53 | Администрация поселения МБУ «НСКСК» МБОУ «Наумовская СОШ» | с. Наумовка |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПАО "Томскэнергосбыт" | 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 | Администрация поселения МБУ «НСКСК» МБОУ «Наумовская СОШ» Жилой фонд | с.Наумовка |

2.    Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | Более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 12 | 12 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час. мин. | Состав сил и средств: Персонал/техника Чел./ ед. | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ресурс-Т» Собственники жилых помещений и наниматели | Цетральные электрические сети ПАО ТРК | 73-79-70 | 1-2 часа | 3/1/3 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |

4. Порядок действий Администрации Наумовского  сельского поселения, ресурсоснабжающей организации при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий и организаций, собственники и наниматели жилых помещений | с. Наумовка, ул. Советская 7а Глава поселения 969-339 89521763000 | Информирование ЕДДС Томского района |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «Ресурс-Т» | п. Рассвет: 89528010280 |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «Ресурс-Т» Руководители предприятий и организаций, | с. Наумовка, ул. Советская 7а Глава поселения 969-339 89521763000 | Информирование ЕДДС Томского района |

4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий и организаций, собственники и наниматели жилых помещений Глава поселения | Глава поселения 969-339 89521763000 | Информирование ЕДДС Томского района МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Глава поселения 969-339 89521763000 |  |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополн-х сил и средств | Глава поселения | Глава поселения 969-339 89521763000 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава поселения | Глава поселения 969-339 89521763000 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава поселения |  |  |
| 6 | Оповещение населения | руководители организаций | Глава поселения 969-339 89521763000 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | руководители организаций | Глава поселения 969-339 89521763000 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО «Ресурс-Т» |  |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «Ресурс-Т» | Глава поселения 969-339 89521763000 | Информирование ЕДДС Томского района |

4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий и организаций, собственники и наниматели жилых помещений Глава поселения- | Глава поселения 969-339 89521763000 | Информирование ЕДДС Томского района |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | Глава поселения 969-339 89521763000 | Информирование ЕДДС Томского района |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | руководители предприятий и организаций, Глава поселения | Глава поселения 969-339 89521763000 |  |
| 4 | Доклад о готовности, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | руководители предприятий и организаций, Глава поселения | Глава поселения 969-339 89521763000 | Информирование ЕДДС Томского района |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Наумовского сельского поселения

от 21.10.2016  № 119

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Наумовского сельского поселения

Перечень аварийных ситуаций

1. Обесточивание котельной.

2. Отсутствие подачи воды в котельную.

3. Порыв водяной рубашки котла.

4. Порыв теплотрассы.

5. Выход из строя насоса.

6. Порыв системы отопления в учреждениях.

7. Отсутствие воды в системе водоснабжения.

8. Устранение порыва в системе водопровода.

1. Обесточивание котельной.

Сообщить об отсутствии электроэнергии  в электросети дежурному

г. Томск  73-79-70.

Время устранения аварии – 4 часа

2. Отсутствие подачи воды в котельную.

Устранение аварии с помощью ремонтной бригады ООО «Ресурс-Т»

3. Порыв водяной рубашки котла.

Устранение аварии с помощью ремонтной бригады ООО «Ресурс-Т»

Время устранения аварии – 24 часа.

4. Порыв теплотрассы.

Устранение аварии с помощью ремонтной бригады ООО «Ресурс-Т»

Время устранения аварии – 8 часов.

5. Выход из строя насоса.

Устранение аварии с помощью ремонтной бригады ООО «Ресурс-Т»

Время устранения аварии – 8 часов.

6. Порыв системы отопления в учреждениях.

Устранение аварии с помощью личного состава учреждения с привлечением ремонтной бригады  ООО «Ресурс-Т»

Время устранения аварии – 5 часов.

7. Отсутствие воды в системе водоснабжения.

Выход из строя водяного насоса на скважине.

Устранение аварии с помощью личного состава аварийных бригад  ООО «Ресурс-Т»

Время устранения аварии – 3 часа.

8. Устранение порыва в системе водопровода

Порыв  в системе водоснабжения.

Устранение аварии с помощью личного состава аварийных бригад  ООО «Ресурс-Т»

Время устранения аварии – 5 часов.

Механизм оперативно-диспетчерского управления

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует Администрацию сельского поселения.  Макет оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ приведен ниже по тексту настоящего Плана.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Администрации сельского поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Наумовского сельского поселения.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

Макет оперативного донесения  о нарушениях теплоснабжения    потребителей на территории Наумовского сельского поселения

| № | Показатель | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципального образования |  |
| 2 | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 3 | Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 4 | Причина нарушения |  |
| 5 | Характер повреждений |  |
| 6 | Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе: - зданий и сооружений - социально значимых объектов -объекты жизнеобеспечения |  |
| 7 | Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на объекте теплоснабжения |  |
| 8 | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 9 | Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час, м3/сут |  |
| 10 | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 11 | Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). |  |
| 12 | Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 13 | Проводилось ли заседание регионального штаба, КЧС и ОПБ (если проводилось, то приложить протокол) |  |
| 14 | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 15 | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ |  |

| Ответственный за предоставление информации | Подпись ________________ | Ф.И.О. _________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Наумовского сельского поселения

от 21.10.2016  № 119

ПОРЯДОК 
мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Наумовского сельского поселения

1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Наумовского сельского поселения, теплоснабжающей организации при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения  муниципального образования Наумовское сельского поселения.

2. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

3. Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

3.1. Контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения.

3.2. Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения.

3.3. Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам.

3.4. Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

4. Основными задачами системы мониторинга являются:

4.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

4.2 Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

4.3. Эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

5. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

6. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Наумовского сельского поселения.

7. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация.

8. Система мониторинга включает в себя:

8.1. Сбор и предоставление данных;

8.2. Обработку и хранение данных;

8.3. Анализ данных мониторинга.

9. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

10. На объектовом уровне собирается следующая информация:

10.1. Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей;

10.2. Расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

10.3. Исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

10.4. Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

10.5. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

10.6. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

10.7. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

11. На муниципальном уровне собирается следующая информация:

11.1. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

11.2. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

11.3. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

12. Теплоснабжающая организация ежемесячно не позднее, до 5 числа, месяца следующего за отчетным, представляет в администрацию Наумовского сельского поселения информацию в соответствии с пунктами 10.5, 10.6, 10,7 настоящего Порядка.

13. Материалы мониторинга хранятся в администрации сельского поселения, а также в теплоснабжающей  организации в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

14. Системы анализа данных мониторинга направлена  на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

15. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами  администрации Наумовского сельского поселения на объектовом уровне – специалистами теплоснабжающей организаций.

16. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

17. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

# Text boxes

21.10.2016